| SCHEDA - B1.5 | OBIETTIVO : installazione PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed assimilate negli impianti di riscaldamento, per la produzione dell’acqua calda sanitaria , il risparmio energetico ed il miglioramento del confort abitativo e della qualità urbana. |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate tutte le indicazioni riportate nella colonna “metodi…..” e presentati gli allegati richiesti |  |  |  |
| METODI, MATERIALI E TECNOLOGIE |  | CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE | NORME DI RIFERIMENTO |  |
| Controllo della radiazione solare allo scopo di utilizzare i guadagni di calore in inverno e ridurre i carichi estivi attraverso: la installazione di pannelli solari termici e/o fotovoltaici, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed architettonica, sulle coperture o pareti soleggiate, ad integrazione dell’impianto per la produzione di acqua calda per uso igienico sanitario, fino a coprire il 70% del fabbisogno annuo |  | ## Si allegano: - Relazione tecnica con schemi di impianto a firma del progettista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… - Certificato dell’installatore con indicate caratteristiche nonché la rispondenza alle norme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. - Particolari costruttivi relativi alla posa in opera ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | L. 9 gennaio 1991 n. 10 P.E.C. Comune di Forlì Legge 46/90 n.223 per la creazione di nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti D.M. 2 aprile 1998(in vigore dal 5 maggio 2000) L. 626 D.lgs/94 per i luoghi di lavoro DPR 412/93 per i consumi (stabilisce: la misurazione dei consumi ogni 2 anni e interventi di manutenzione ogni anno contro il dispendio energetico) Norme CEI |  |
| Nota Per gli interventi di edilizia residenziale si applica l’ulteriore riduzione, pari al 20%, prevista dal punto 1.6.12 della Delibera di C.R. n° 849/98; tale riduzione non si applica nel caso si utilizzi la riduzione del 20% prevista per l’uso delle schede B1.1- B1.2- B1.3 -B1.4 |  |  |  |  |