| SCHEDA - B3.2 | OBIETTIVO : tutela della salubrita’ dell’aria attraverso STRATEGIE DI VENTILAZIONE E RAFFRESCAMENTO |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |
|  | La valutazione prevede vengano rispettate le caratteristiche bio compatibili ed ecosostenibili dei materiali ed applicate correttamente le tecnologie, sia negli ambienti abitativi, sia nei luoghi di lavoro, vanno presentati tutti gli allegati richiesti |  |  |  |
| ##### LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE |  | CARATTERISTICHE FISICO-TECNICHE | RIFERIMENTI PER PROVE E CONTROLLI |  |
| - Prevedere sistema di ventilazione meccanica dimensionata per un valore di ricambi d’aria strettamente necessario secondo le indicazioni della normativa italiana e del Regolamento di Igiene - Le chiusure perimetrali ( muri e/o vetrate) devono consentire riscontri d’aria regolabili - Prevedere negli spazi verdi o nei terrazzi opportuna vegetazione schermante da venti freddi invernali , ed adeguare convenientemente il verde all’orientamento ed alla direzione dei venti dominanti - Nelle aree esterne di pertinenza prevedere sistemi evaporativi: spruzzatori e/o fontane e/o specchi d’acqua - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  | ## Si allegano: - relazione tecnica ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - schemi di impianto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. - Particolari costruttivi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Relazione tecnica sistemazione del verde con indicazione delle specie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | P.E.C. Comune di Forlì Legge 46/90 n.223 per la creazione di nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti L. 626 D.lgs/94 per i luoghi di lavoro DPR 412/93 per i consumi (stabilisce: la misurazione dei consumi ogni 2 anni e interventi di manutenzione ogni anno contro il dispendio energetico) ## D.M. 2 aprile 1998 (in vigore dal 5 maggio 2000) Norme CEI |  |
| CONSIGLI PER OTTIMIZZARE L’INTERVENTO: - Verificare la convenienza energetica dell’uso notturno dei sistemi di ventilazione meccanica, se le caratteristiche dell’edificio sono tali da prefigurare la possibilità di sfruttare la capacità termica per “conservare” il freddo notturno per il giorno successivo - Ridurre il consumo energetico del sistema di distribuzione dell’aria utilizzando condotti e diffusori che garantiscano perdite di carico ridotte, nonchè ventilatori con motori ad alta efficienza e controllo della velocità. Effettuare, mediante un recuperatore di calore stagno, un recupero energetico di almeno il 50% |  |  |  | +2% |